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План мероприятий по противопожарной безопасности
на 2023 учебный год.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственные

	1
	2
	3
	4

	1
	Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и регионального уровней.
	Постоянно
	Заведующий

	2
	Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:
· Приказа о назначении ответственного за ПБ в МБДОУ;
· Приказа об установлении противопожарного режима в МБДОУ;
· Приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников МБДОУ мерам пожарной безопасности.
	     Январь, август
	Заведующий

	3
	Проведение повторных противопожарных инструктажей с работниками.
	Февраль, август
1 раз в полугодие
	Ответственный за пожарную безопасность

	4
	Проведение целевого противопожарного инструктажа в связи с организацией массовых мероприятий.
	Ноябрь, декабрь, февраль, апрель, май
	Ответственный за пожарную безопасность

	5
	Проведение обучения работников по 9-часовой учебной программе.
	Сентябрь
	Ответственный за пожарную безопасность

	6
	Контроль соблюдения требований пожарной безопасности:
· Устранение замечаний по предписаниям пожарного надзора;
· Соблюдение противопожарного режима;
· Соблюдение правил пожарной безопасности при проведение массовых мероприятий;
· Содержание территории;
· Содержание здания, помещений МБДОУ и путей эвакуации;
· Содержание электроустановок;
· Учет и использование первичных средств пожаротушения в МБДОУ;
· Содержание пожарной сигнализации.
	В течении года
	заведующий
Ответственный за пожарную безопасность

	7
	Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара с обучающимися и работниками МБДОУ.
	Ежемесячно
	Заведующий
Ответственный за пожарную безопасность

	8
	Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования.
	По договору с организацией 1 раз в три года
	Соответствующая организация

	9
	Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей.
	ежемесячно
	Ответственный за пожарную безопасность.
Соответствующая организация

	10
	Проверка (осмотр) исправности наружных пожарных лестниц и проведение испытания их на прочность.
	Осмотр лестниц ежедневно
Испытания 1 раз в 5 лет
	Ответственный за пожарную безопасность
Соответствующая организация

	11
	Организация методической работы:
· Обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности;
· Оформление уголков пожарной безопасности в групповых помещениях;
· Приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной безопасности с обучающимися и работниками;
· Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по закреплению и соблюдению правил пожарной безопасности дома;
· Участие в районных о городских конкурсах на противопожарную тематику.

	Постоянно по дополнительному плану
Декабрь
Постоянно
То же
–"–

	Старший  воспитатель, воспитатели всех возрастных групп




